195220,  г. Санкт-Петербург,  Гражданский пр., дом 11

Тел./факс (812) 635-70-77, 610-05-02

E-Mail: info@energy-tek.com

www.energy-tek.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БАЭКТ

от «____» _____________ 20__ г.

Для оформления заявки пожалуйста вышлите заполненный опросный лист по факсу: (812) 635-70-77 или эл. почте  info@energy-tek.com  и Вам будет подготовлен исчерпывающий ответ.

Общие сведения

| Дата заполнения: |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес эл. почты: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Тип бизнеса/сфера деятельности: |  |

Анкета технических требований.

(необходимо отметить, либо обвести соответствующие позиции)

| 1. Номинальная мощность дизель-генератора, кВт |
| --- |
| 2. Необходимое напряжение, кВ |
| 230 В | 400 В | 6,3/10 кВ | Другое |
| 3. Вид топлива. |
| дизельное | Другое |  |
| 4. Степень автоматизации, согласно ГОСТ 14228-80 (заполнять не обязательно) |
| 1 | 2 | 3 | Примечания |
| 5. Необходимость параллельной работы |
| Нет | Да, с сетью (кратковр.) | Да, с однотипными агрегатами | Другое |
| 6. Режим работы |
| Резервное, аварийное | Постоянное |
| Время автономной работы без дозаправки - _________ часов. Данная информация необходима для определения объема топливного бака размещенного в агрегатном отсеке контейнера вместе с ДГУ (до 1000 литров) или в отдельном топливном отсеке (свыше 1000 литров). |
| 7. Исполнение |
| Стационарное | Блочно-контейнерное (нужное отметить +) - цельнометаллический - УВК с электр. Приводами -вытяжной вентилятор -система пожаротушения аэрозоль -система пожаротушения порошок -система пожаротушения газ - отдельный топливный отсек - сальниковый ввод боковой - сальниковый ввод в полу | Дополнительные требования: |
| 8. Потребители тока: (заполнять не обязательно) тип (мощные электродвигатели, бытовые нужды, др.); средняя мощность; - максимальная (пиковая) мощность - длительность пиковой мощности суточные максимумы и минимумы (суточная амплитуда нагрузки); нелинейная нагрузка ( выпрямители, газонаполненные лампы и др.) |
| 9. Объект: местонахождение (регион, климатическая зона, пр.); тип объекта (жилая зона, промышленная зона, подземная установка, др.); размещение вблизи агрессивной среды (морская вода, содержание агрессивных выбросов в воздухе и т.д) прочее |
| 10. Требования к транспортировке. (авто, ж/д или указать габариты – не более) |
| 11. Дополнительная комплектация: а) когенератор (утилизатор тепла, устанавливается только на определенные дизель-генераторы)* б) усиленный глушитель (-25 -40 дб); в) подкачка масла и объем масляного бака; г) подогреватель охлаждающей жидкости 220 В; д) автомат включения резерва (АВР) е) дополнительный комплект ЗИП (на 3000 ч., 6000 ч., другое); ж) емкость аварийного слива (одностенная или двустенная, литров) з) панель управления с торца генератора и) автомат защиты генератора с торца ДГУ к) емкость встроенного топливного бака л) производитель/марка двигателя м) производитель/марка генератора другое______________ |
| 12. Технические решения по увязке - Номер утвержденного технического решения - Тип/марка устройства электропитания унифицированного |
| 13. Требования по сервисному обслуживанию: а) послегарантийное обслуживание; б) плановые поставки ЗИП; в) другое. |
| Примечания. |

# Ф.И.О. лица, заполнившего опросный лист 	_____________________

Должность 					     ___________________________________